## Foglio1
Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, suddivisa in 4 lotti per la fornitura chiavi in mano, in “service”, di apparecchiature di diagnostica, reagenti e consumabili in somministrazione, occorrenti alle esigenze delle U.O. Patologia Clinica dei presidi Ospedalieri di Lamezia Terme, Soverato e Soveria Mannelli per una durata di 60 mesi. ALLEGATO 5.1: Modello offerta tecnica LOTTO 4
Lotto 4 : Materiale di consumo da laboratorio
| Descrizione del lotto unico ed indivisibile. | CODICE PRODOTTO | Quantità offerte pari al fabbisogno quinquennale | CND/N. REPERTORIO | Confezionamento
W050302 | PIPETTE A VOLUME FISSO E RELATIVI PUNTALI NON STERILI E STERILI. PIPETTE A VOLUME FISSO: si chiedono pipette a spostamento d'aria a volume fisso con meccanismo di espulsione del puntale, autoclavabili completamente o in parte, UV resistenti, conformi alle normative IVD, dotate di codice colore per abbinamento del relativo puntale, predisposte a non affaticare la mano dell’operatore. PUNTALI NON STERILI: si chiedono puntali con design uniforme, cono del puntale con ottimale tenuta del cono della pipetta, perfetta compatibilità con le pipette, possibilità di impiego universale anche con modelli di pipetta di altri produttori, ecologici e riciclabili al 100%. PUNTALI STERILI: si chiedono puntali sterili con filtro preferibilmente doppio, che assicurano la massima protezione del campione, certificati esenti da DNA umano, DNasi, RNasi e inibitori di PCR, con una ottima tenuta del cono della pipetta, perfetta compatibilità con le pipette, possibilità di impiego universale anche con modelli di pipetta di altri produttori.
W0503020199 | Pipetta a volume fisso da 2 µl |  | 2
W0503020199 | Pipetta a volume fisso da 5 µl |  | 2
W0503020199 | Pipetta a volume fisso da 10 µl |  | 4
W0503020199 | Pipetta a volume fisso da 20 µl |  | 4
W0503020199 | Pipetta a volume fisso da 25 µl |  | 4
W0503020199 | Pipetta a volume fisso da 50 µl |  | 4
W0503020199 | Pipetta a volume fisso da 100 µl |  | 4
W0503020199 | Pipetta a volume fisso da 200 µl |  | 4
W0503020199 | Pipetta a volume fisso da 250 µl |  | 4
W0503020199 | Pipetta a volume fisso da 500 µl |  | 4
W0503020199 | Pipetta a volume fisso da 1000 µl |  | 4
8 | Pipetta a volume variabile 20-200 µl |  | 4
8 | Pipetta a volume variabile 100-1000 µl |  | 4
W05030202 | Puntali non sterili in contenitori ricaricabili volume da 0,1-20 µl |  | 4000
W05030202 | Puntali non sterili in contenitori ricaricabili/ volume da 2-200 µl |  | 100000
W05030202 | Puntali non sterili in contenitori ricaricabili/ volume da 100-1000 µl |  | 60000
W050302 | PIPETTE A VOLUME VARIABILE E RELATIVI PUNTALI NON STERILI E STERILI. PIPETTE A VOLUME VARIABILE: si chiedono pipette a spostamento d'aria a volume variabile con possibilità di taratura e calibrazione con accessori inclusi, con pulsante separato per l'espulsione del puntale, parte inferiore autoclavabile, UV resistenti, conformi alle normative IVD, dotate di codice colore per abbinamento del relativo puntale, predisposte a non affaticare la mano dell’operatore, ghiera per la selezione del volume e contatore digitale a 4 cifre per la sua visualizzazione. PUNTALI NON STERILI: si chiedono puntali con design uniforme, cono del puntale morbido e flessibile per una migliore tenuta del cono della pipetta, perfetta compatibilità con le pipette, possibilità di impiego universale anche con modelli di pipetta di altri produttori, ecologici e riciclabili al 100%. PUNTALI STERILI: si chiedono puntali sterili con filtro preferibilmente doppio, che assicurano la massima protezione del campione, certificati esenti da DNA umano, DNasi, RNasi e inibitori di PCR, con una ottima tenuta del cono della pipetta, perfetta compatibilità con le pipette, possibilità di impiego universale anche con modelli di pipetta di altri produttori.
W05030202 | Puntali sterili con filtro per PCR in contenitori volume da 50- 200 µl |  | 20000
| Puntali sterili con filtro per PCR in contenitori volume da 200- 1000 µl |  | 10000
PIPETTE e PUNTALI
| Pipetta automatica da 1 a 5 ml |  | 2
| Pipetta automatica da 5 a 10 ml |  | 2
| Puntali specifici per la pipetta automatica da 1 a 5 ml |  | 5000
| Puntali specifici per la pipetta automatica da 5 a 10 ml |  | 5000
| Parafilm 5 cm rotoli |  | 50
| Parafilm 10 cm rotoli |  | 50
| Cronometri a lettura digitale |  | 5
| Svegliette da taschino digitali |  | 5
W05030302 | ANSE STERILI MONOUSO
W05030302 | Anse sterili monouso da 1 microlitro in polistirene |  | 80000
| Termometri completi per bagni maria e stufe |  | 2
| Termometri vertex completi per frigorifero |  | 2
W05030302 | Anse sterili monouso da 10 microlitri in polistirene |  | 80000
SISTEMA PER RACCOLTA E TRAVASO DELLE URINE PER URINOCOLTURA. SI CHIEDE UN SISTEMA COMPOSTO DA: A) PROVETTE STERILI SOTTOVUOTO DA CIRCA 9,5 ML, ETICHETTATE CON TAPPO PERFORABILE; B) BARATTOLO DA CIRCA 100 ML STERILE CON TAPPO A VITE, COMPRENSIVO DI CAVITÀ PER INSERIMENTO DELLA PROVETTA SOTTOVUOTO PER L’ASPIRAZIONE DELL’URINA; C) DISPOSITIVO PER PRELIEVO DELL’URINA DA CONTENITORE STERILE PER URINOCOLTURA, IDONEO PER LA PROVETTA SOTTOVUOTO DA CONTENITORI.
W05010202 | Provetta sterile sottovuoto, con altezza provetta tappo incluso di circa 10 cm, diametro provetta (interno 1.4 cm circa; esterno 1.6 cm circa), capacità circa 9,5 ml, etichettata, tappo in plastica con area in gomma perforabile, diametro tappo 1,6 cm circa. |  | 10000
W05010203 | Contenitore sterile per urine, altezza 7 cm circa, in polipoprilene e chiusura ermetica con tappo a vite (diametro 6 cm circa), con volume da circa 100 ml, area satinata per alloggiamento etichetta campione, tappo con foro dedicato per travaso urine in provetta sottovuoto dotato di ago per forare la provetta sottovuoto e pellicola di sicurezza sul tappo per evitare punture accidentali. |  | 10000
W05010280 | Dispositivo per prelievo urina mediante provetta sottovuoto sterile, da contenitori senza tappo dedicato al prelievo, costituito da apposito alloggiamento (camicia con altezza circa 3 cm e diametro interno circa 1.8 cm) per inserire la provetta sottovuoto, ago in metallo per perforare la provetta e cannula di pescaggio urina di circa 9,5 cm. |  | 10000
PROVETTE E CONTENITORI VARI
W050301020101 | Provetta trasparente in polistirolo fondo tondo da 10 ml 16x100 mm, etichettata |  | 65000
W050301020101 | Provetta trasparente in polistirolo 13x100 mm |  | 10000
W05010202 | Provetta per urine corredata di tappo ed etichetta, trasparente, imboccatura larga, graduata |  | 8000
| Tappo per provette in polistirolo, chiuso sul fondo, a presa alta da 16 mm |  | 60000
W050301020101 | Provetta tipo RIA, trasparente, in polistirolo o similare, munita di tappo |  | 5000
W05010203 | Contenitore x urine, sterile, coperchio a vite, capacità circa 150 ml, confezionato singolarmente |  | 7500
W05019001 | Flaconi in polistirolo trasparente con tappo a vite a tenuta ermetica, con spatola incorporata , fondo interno conico, esterno piatto ed etichetta per raccolta e trasporto campioni di feci |  | 6000
W0503010202 | Microprovetta in polipropilene, con tappo a pressione, volume 2,0 ml circa |  | 12000
| Bacchetta in plastica per distacco coagulo |  | 25000
PIPETTE STERILI, PIPETTATORE E PIPETTE PASTEUR IN PLASTICA E MATERIALE VARIO
W050302010102 | Pipette Pasteur in plastica, sterili, capacità minima circa 2,5 - 3,0 ml |  | 82000
W050302010102 | Pipette Pasteur in plastica, non sterili, graduate ogni 0,5 ml capacità 3,5 ml |  | 63000
| Vetrino portaoggetto 26x76 mm polarizzati, perfettamente lavati, bordi molati a 90°, superficie piana senza striature, vetro Ia classe idrolitica, spessore 1 mm, zona laterale bianca |  | 5000
| Scatola portavetrini in polistirene antiurto per la conservazione vetrini 26 x 76 con scanalature numerate per la identif. , a 25 posti |  | 10
| Penna ad inchiostro indelebile resistente ai solventi, acidi, alcoli e tc., punta sottile, per la scrittura su materiale di laboratorio, cassette porta campioni e vetrini |  | 10
| Matita vetrografica con punta di diamante |  | 5
| Coppia lame monouso per forbice tipo Feather appuntite/arrotondate |  | 10
| Impugnatura per coppia lame monouso forbice tipo Feather |  | 5
| Cartello con avvertimenti per rischio biologico |  | 10
| Cartello con avvertimenti per rischio chimico |  | 10
| Etichette autoadesive a forma triangolare con simbolo rischio biologico |  | 30
| Contenitore, trasparente, minimo 50 provette diametro da 13mm, completo di assorbente liquidi |  | 10
| Cuscinetti assorbenti liquidi per il contenitore di cui al punto sopra |  | 10
| Pennello grande per pulizia microtomo |  | 3
| Pennello piccolo per raccolta biopsie |  | 3
| Penna ad inchiostro indelebile resistente ai solventi, acidi, alcoli, punta sottile, per la scrittura su materiale di laboratorio, cassette porta campioni e vetrini |  | 10
Il concorrente sottoscrivendo digitalmente la presente offerta DICHIARA ALTRESì: -che i prodotti offerti di cui alla tabella riepilogativa sono corrispondenti a quelli descritti nella documentazione tecnica depositata, la quale forma parte integrante e sostanziale dell'offerta.
MODALITA COMPILAZIONE: Le parti in celeste non sono da compilare, mentre vanno compilati i campi lasciati in bianco ancorchè non siano stati precompilati da Questa S.A.
Il LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE (Firma digitale)