MODELLO 2 OFFERTA ECONOMICA RDO N. 4532961/2024
BASE D’ASTA € 39.000,00 + IVA - CIG: B28799792D
LOTTO UNICO E INDIVISIBILE
	Prodotto 
	QUANTITA’ RICHIESTA
	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA ESCLUSA)
	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA INCLUSA)
	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (IVA ESCLUSA)
	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (IVA INCLUSA)

	CUSTOM PACK INIEZIONE VITREALE così composto

· n. 10 tamponcini in cotone; 

· n. 1 copertura tavolo madre cm 100 x140; 

· n. 1 bacinella (60 ml);

· n. 10 tamponi in tnt, 4 strati (cm 10x10,5); 

· n. 1 tampone oculare adesivo; 

· n. 1 blefarostato oftalmico; 

· n. 1 marcatore con doppio paf con grip per bloccaggio bulbo e guide da 3,5 e 4 mm in acciaio chirurgico; 

· n. 1 telino con incisione mezzo corpo piccolo, sms, 1 sacca (100x127 cm); 

· n. 2 camici misura XL; 

· n. 1 tampone in spugna con manico per la disinfezione cutanea; 

· n. 1 soluzione salina bilanciata da almeno 25 ml con confezionamento esterno e separato rispetto al kit

	n. 1000
	
	
	
	


L’offerta dell’operatore economico dovrà ricomprendere, a pena di esclusione dalla procedura, tutti gli articoli inseriti nel lotto di cui sopra. 
La fornitura ricomprende il trasporto e la consegna presso il luogo indicato nella procedura.
